## biapoyada
CALCULAR LA FLECHA INTEGRANDO CURVATURAS
Viga biapoyada
Interpolación Eurocódigo
DATOS
b | 0.5 | m
h | 0.4 | m
Armadura | 15.708 | cm2 | Casi igual en toda la viga
Luz | 6 | m
carga | 28 | kN/m
E | 28500 | MPa
fck | 25 | MPa
Resultados previos
fct | 2.5 | MPa | aprox. = fck/10
Reacción | 84 | kN/m
Mf | 33.3333 | m·kN
Ib | 266666.6667 | cm4
n·As | 110.2313 | cm2
xf | 0.10412 | m | A= | 0.25 | B= | 0.011023 | C= | -0.0038581 |  | FLECHA | 0.018617 | m
Ifis | 85455.2258 | cm4
E·Ib | 76000 | kN·m2
E·Ifis | 24354.7394 | kN·m2
|  | Interpolación Eurocódigo |  | Curvatura |  |  |  | Integración
x | Mk | b | 1-b | Bruta | Fisurada | Equiv | Media intervalo | dx | Dist centro | Area (giro) | A acum (giro) | Flecha centro | Flecha acum centro
[m] | [mkN] | [-] |  | [m-1] |  |  | [m-1] | [m] | [m] | [rad] | [rad] | [m] | [m]
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 20.125 | 1 | 0 | 0.0002648 | 0.00082633 | 0.0002648 | 0.0001324 | 0.25 | 2.875 | 3.31e-05 | 3.31e-05 | 9.5163e-05 | 9.5163e-05
0.5 | 38.5 | 0.37481 | 0.62519 | 0.00050658 | 0.0015808 | 0.0011782 | 0.00072149 | 0.25 | 2.625 | 0.00018037 | 0.00021347 | 0.00047348 | 0.00056864
0.75 | 55.125 | 0.18282 | 0.81718 | 0.00072533 | 0.0022634 | 0.0019822 | 0.0015802 | 0.25 | 2.375 | 0.00039505 | 0.00060852 | 0.00093824 | 0.0015069
1 | 70 | 0.11338 | 0.88662 | 0.00092105 | 0.0028742 | 0.0026527 | 0.0023175 | 0.25 | 2.125 | 0.00057937 | 0.0011879 | 0.0012312 | 0.002738
1.25 | 83.125 | 0.080402 | 0.9196 | 0.0010937 | 0.0034131 | 0.0032266 | 0.0029397 | 0.25 | 1.875 | 0.00073492 | 0.0019228 | 0.001378 | 0.004116
1.5 | 94.5 | 0.062211 | 0.93779 | 0.0012434 | 0.0038801 | 0.0037161 | 0.0034714 | 0.25 | 1.625 | 0.00086784 | 0.0027907 | 0.0014102 | 0.0055263
1.75 | 104.125 | 0.051241 | 0.94876 | 0.0013701 | 0.0042753 | 0.0041265 | 0.0039213 | 0.25 | 1.375 | 0.00098032 | 0.003771 | 0.0013479 | 0.0068742
2 | 112 | 0.044289 | 0.95571 | 0.0014737 | 0.0045987 | 0.0044603 | 0.0042934 | 0.25 | 1.125 | 0.0010733 | 0.0048443 | 0.0012075 | 0.0080817
2.25 | 118.125 | 0.039815 | 0.96019 | 0.0015543 | 0.0048502 | 0.004719 | 0.0045896 | 0.25 | 0.875 | 0.0011474 | 0.0059917 | 0.001004 | 0.0090857
2.5 | 122.5 | 0.037022 | 0.96298 | 0.0016118 | 0.0050298 | 0.0049033 | 0.0048111 | 0.25 | 0.625 | 0.0012028 | 0.0071945 | 0.00075174 | 0.0098374
2.75 | 125.125 | 0.035485 | 0.96452 | 0.0016464 | 0.0051376 | 0.0050137 | 0.0049585 | 0.25 | 0.375 | 0.0012396 | 0.0084341 | 0.00046486 | 0.010302
3 | 126 | 0.034993 | 0.96501 | 0.0016579 | 0.0051735 | 0.0050505 | 0.0050321 | 0.25 | 0.125 | 0.001258 | 0.0096922 | 0.00015725 | 0.01046
3.25 | 125.125 | 0.035485 | 0.96452 | 0.0016464 | 0.0051376 | 0.0050137 | 0.0050321
3.5 | 122.5 | 0.037022 | 0.96298 | 0.0016118 | 0.0050298 | 0.0049033 | 0.0049585 |  |  |  | FLECHA | 0.018617 | m
3.75 | 118.125 | 0.039815 | 0.96019 | 0.0015543 | 0.0048502 | 0.004719 | 0.0048111
4 | 112 | 0.044289 | 0.95571 | 0.0014737 | 0.0045987 | 0.0044603 | 0.0045896
4.25 | 104.125 | 0.051241 | 0.94876 | 0.0013701 | 0.0042753 | 0.0041265 | 0.0042934
4.5 | 94.5 | 0.062211 | 0.93779 | 0.0012434 | 0.0038801 | 0.0037161 | 0.0039213
4.75 | 83.125 | 0.080402 | 0.9196 | 0.0010937 | 0.0034131 | 0.0032266 | 0.0034714
5 | 70 | 0.11338 | 0.88662 | 0.00092105 | 0.0028742 | 0.0026527 | 0.0029397
5.25 | 55.125 | 0.18282 | 0.81718 | 0.00072533 | 0.0022634 | 0.0019822 | 0.0023175
5.5 | 38.5 | 0.37481 | 0.62519 | 0.00050658 | 0.0015808 | 0.0011782 | 0.0015802
5.75 | 20.125 | 1 | 0 | 0.0002648 | 0.00082633 | 0.0002648 | 0.00072149
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001324